# 浙江中医药大学第三临床医学院康复医学院关于生物样本库管理系统的询价采购公告

根据相关法律法规规定，现就下列项目进行询价采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。

一、项目编号：20231108048

二、项目名称： 生物样本库管理系统

三、采购内容及数量

| 标项序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物样本库管理系统 | 1 | 台 | 8.0 |

四、合格投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名时间和方式

1、报名时间：2023年11月15日至2023年11月20日，上午8:30—11:30时；下午14:30—16:30时。

2、报名方式：响应供应商请于报名时间截止前将浙江中医药大学采购报名表（附件9）和营业执照复印件发至邮箱zskjk08@163.com。

六、询价响应截止时间和地点

询价响应供应商应于2023年11月21日8:30前将询价响应文件（一式三份，响应文件具体内容和要求详见“响应文件编制”）送到浙江中医药大学附属第三医院行政楼四楼科研部，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、询价响应文件开启时间及地点

本次询价将于2023年11月21日8:30在浙江中医药大学附属第三医院行政区3楼会议室进行。

八、业务咨询

采购人名称：浙江中医药大学

地点：杭州市西湖区莫干山路219号

联系人：吴媛媛老师，联系电话：0571-88393504

单位（部门）：浙江中医药大学

第三临床医学院康复医学院

2023年11月15日

一、采购需求

- （一）采购资金的支付方式、时间、条件

1. 合同总价的5%作为履约保证金，合同签订时由乙方交入甲方账户，在质保期满后确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

2.货物自成交供应商送达采购人指定地点，安装调试摆放完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）后的两周内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商全额支付合同总额。

- （二）服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

- 1.系统框架

- 系统架构：B/S架构，用户不必安装客户端，可以在同一网段内通过浏览器登录账户访问和操作系统。对于浏览器兼容性至少包含：chrome最新稳定版本。

- 系统不限制注册账户数量。可通过部门设定对样本库人员进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的数据。

- 数据库：支持MySQL数据库。

- 系统具备进行修改和二次开发的条件。

- ★不限制管理设备数、不限制管理样本数、不限制用户数和客户端访问数。

- ★依托ISO20387生物样本库质量和能力认可准则开发，符合人类遗传管理条例等要求。

- ★版本可实现升级，与医院的HIS、LIS、PACS和手麻系统对接。

- 2.功能参数

- （1）样本源管理

- 系统支持以不同类型对样本源进行信息分类；

- 能够单个/批量创建样本源，支持样本源信息的修改、删除、查看。并结合条形码管理模块打印样本源标签，管理相关表单；

- ★能够实现样本源信息扩展及自定义，可最大限度的收集并登记样本源信息，确保数据升级的扩展性及数据延续性；

- 可通过手工录入、批量导入方式进行相关数据的录入；

- ★可以将样本源信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义。

- （2）样本管理

- 系统支持单个/批量创建样本、以及样本信息的修改、删除、查看，并结合条形码管理模块打印样本标签；

- 系统可依据样本编码规则自动生成样本唯一编码，可根据用户实际业务需求设置多种样本编码规则和条码打印方案；

- 样本类型及其相关关联信息均可以根据用户业务需求进行自定义设置；

- ★能够实现样本信息以excel表格的方式导入系统实现快速信息录入，同时系统支持将样本信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；

- 样本管理，包含样本的修改、销毁、入库、出库、再入库、分装、提取等常规样本操作记录。系统支持衍生样本的来源回溯、关联初始样本及样本源信息；

- 对于血液、体液等液体类样本系统能够管理样本的存量，当样本分装、提取后，可计算剩余量；

- ★系统可自定义样本申领、审批流程，实现样本出库可控；

- 归档后的样本需要特殊权限进行查询或恢复；销毁的样本可以进行实物的销毁。与实际的管理业务一致，满足质量管理体系的要求。

- 样本预警，系统支持设置样本保存期限预警，样本余量预警；

- ★系统支持多种方案对样本进行查询筛选，如条件组合查询，批量查询，模糊查询等。

- （3）存储设备管理

- ★系统不限制容器数量的样本数量，支持多类型存储容器，立式冰箱、卧式冰箱、冷藏柜、切片柜、石蜡柜、液氮罐，且可扩展；

- 支持灵活配置容器内部结构，并可以通过图形化方式模拟显示容器分区，冻存盒、架等结构，方便出入库操作；

- 支持冻存盒内的冻存管能够有以不同图标标识不同类型的样本，用户可设置样本类型的图标；

- 支持根据盒子存储容量不同颜色突出显示，通过冻存盒颜色变化可直观反馈设备内存储空间空置率情况；

- 系统支持批量冻存盒操作，包括冻存盒入库，出库等。

- （4）条码及打印

- 支持常规条码打印机，可根据打印机的安装环境进行实施前设置。

- 系统支持一维码及二维码，可对样本源、样本、冻存盒、设备等编码方案自定义编码规则；

- ★根据业务需求和自定义编码规则可自定义条码打印方案，支持在标签上打印样本所需关键信息元素，如样本类型，样本来源，采集日期等；各打印元素可便捷调整位置，大小，并支持旋转；

- 支持批量条码打印。

- （5）统计查询

- 系统包含常规样本库所需的统计报表，如样本统计，出入库统计，设备空间使用率统计等；

- 系统支持各项明细查询，如出入库明细，操作明细，登录明细等，相关内容支持分类浏览。

- （6）用户权限管理

- 系统支持对系统所有用户进行管理，包括注册，注销，修改，冻结账户等；

- ★系统支持组织结构管理，可依据实际部门对样本库人员账户进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的信息，保障数据隐私；

- 系统可配置多个用户角色，为不同角色配置不同访问操作权限；

- 可为用户账户设置有效期限，账户到期后，不能登录系统。

- （7）系统管理

- 系统记录账户登录、注销、样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录、存储设备创建、修改、样本源信息更新等所有操作，并可按时间、操作人等条件检索；非管理员用户只可查询本用户日志；日志文件作为只读文件保存，不可更改。

- （8）系统安全

- 系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一。

- 系统划分多级权限，通过权限的分配限定数据共享及隔离。

- 系统支持手动和定期自动备份数据，当故障发生时，可确保保障数据安全。

- 加★的技术参数、指标为关键重要参数、指标。

3.售后服务要求

提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。对整个系统提供壹年的免费维护期，免费维护期从项目验收之日起；对于各类故障必须提供7*24立即响应服务，在8小时内提出解决方案并做出明确安排。

4.质量保证

在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

质量保证期过后，如需购买软件维保，年费用不超过本项目中软件系统中标价的10%。

5.验收要求

项目的验收最少提供以下内容：培训资料、软件使用操作手册、项目验收报告。

二、响应文件的编制：

（一）响应文件的组成：

1 .营业执照复印件和企业资质证书复印件；

- 法定代表人授权委托书；

- 供应商授权代表社保缴纳证明；

- 响应函；

5. 报价一览表；

6. 报价明细表；

7. 货物配置清单

8. 采购需求偏离表；

9. 技术服务、技术培训的内容和措施；

10. 售后服务承诺；

11. 相关合同业绩等

（二） 响应文件的签署和份数

1. 供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2. 供应商应响应文件编制合并装订成册，其中正本一份、副本二份，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的响应文件无效。

3 .响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

- 响应文件须由供应商在规定位置盖章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

- 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（三） 响应文件的包装、递交、修改和撤回

1. 供应商应在响应文件包装封面上注明供应商名称、供应商地址、响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖供应商公章。

2. 未按规定密封或标记的响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

三、报价要求：

1. 本项目采用人民币报价。

2. 本项目报价为最终闭口价，包含货物制造费、运输费及保险费、装卸费、仓储费、服务费、培训费、税费等所有费用。响应文件中只能提供一个报价方案。

四、成交原则：

评审小组将按询价采购的相关法规，在完全达到询价文件要求且价格最低的供应商中确定成交供应商。

五、其他：

（一）采购人不预付订货款，成交供应商自筹资金生产，并保质、保量、按时交付产品。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（三）成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，成交供应商应负责协调。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（五）“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则按无效标处理。

- 附件1

法定代表人授权委托书

浙江中医药大学：

我_______   （姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名，身份证号码：）以我方的名义参加      项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表手机：              ， 授权代表邮箱：                。

▲授权代表必须是本单位在职员工，附：投标授权代表社保交纳证明。

法定代表人签名：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

授权代表身份证复印件“粘贴处”

- 附件2

- 供应商授权代表社保缴纳证明

- 附件3

响 应 函

浙江中医药大学：

根据贵方___________________（项目名称、项目编号、标项）的询价文件，签字代表__________（全名）经正式授权并代表______________________________（供应商名称）提交商务和技术文件正本一份、副本____份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部“响应文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于响应文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受响应文件的各项规定和要求，对响应文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本响应有效期自响应文件开启日起 90 个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“响应文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________________________ 邮编：_________________________

电话：_____________________________ 传真：_________________________

供应商代表姓名：___________________ 职务：_________________________

开户银行：_________________________

银行帐号：_________________________

供应商名称（盖章）:

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

- 附件4

报价一览表

项目名称：

项目编号：

响应总价

金额大写： ，小写： 质保期： 年 单位：人民币元

说明:

1.响应总价包括履行所有规定服务所产生的全部费用。

2.以上报价应与“报价明细表”中的“响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

- 附件5

报价明细表

项目编号：                                 标项：

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次采购的系统价格 |  |  |  |  |
| 响应总价： |  |  |  |  |  |

附：如后续对接院内系统或升级的报价

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后续与HIS系统对接的价格 |  |  |  |  |  |
|  | 后续与LIS系统对接的价格 |  |  |  |  |  |
|  | 后续与PACS系统对接的价格 |  |  |  |  |  |
|  | 后续与手麻系统对接的价格 |  |  |  |  |  |
|  | 由标准版升级为医院版 |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日  期：

- 附件6

货物配置清单（不含报价）

项目编号：                                 标项：

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号、材质 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

- 附件7

采购需求偏离表

项目编号：                                 标项：

| 序号 | 询价文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |

说明：

1.逐项按照询价文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担响应风险。

供应商名称：                               授权代表：

（供应商盖章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

- 附件8

一、售后服务承诺（自行编写格式自拟）

1、

2、

3、

……

二、技术服务、技术培训的内容和措施（自行编写格式自拟）

1、

2、

3、

……

- 附件9

浙江中医药大学采购报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 报名标项 |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 职务 |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |
| E-mail地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 需提交的报名资料 |  |  |  |  |
| 1 | 企业营业执照副本 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 供应商授权代表签字： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本报名表和报名资料必须在响应文件递交截止时间一个工作日前扫描件电邮至